## 噴出のおそれあり
（作成例） 温泉法施行規則第１条第２項第３号に基づく技術基準に適合することを証する書面
事業名
申請者名
掘削事業者名
掘削箇所住所
技 術 基 準 の 内 容 |  |  | 技術基準適合状況
|  |  | 技術基準適合・不適合 |  | 状 況 | 備 考
１．可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合の掘削
（１）離隔距離の確保＜第１条の２第１項第１号＞
|  | 掘削口から敷地境界線までの水平距離が8メートル以上であること。 | 適合 ・ 不適合 | 適 合：８ｍ以上 不適合：８ｍ未満 | 最低距離： ｍ | 別添図○参照
（２）火気使用制限等（掘削口から水平距離８メートルの範囲内）＜第１条の２第１項第２号＞
|  | 火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。 ＜第２号イ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：設置しない 不適合：設置する
|  | 火気を使用する作業（ただし、当該範囲内において行うことがやむを得ないと認められる溶接又は溶断の作業を除く。）を実施しないこと。＜第２号ロ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：作業しない 適 合：ただし書き適用 不適合：作業する | ただし書き適用の場合はその理由：
|  | 掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。＜第２号ハ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：掲示する 不適合：掲示しない | 掲示場所：
（３）関係者以外の立入制限措置（掘削口から水平距離８メートルの範囲内）＜第１条の２第１項第３号＞
|  | さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者のに立入りを制限すること。 | 適合 ・ 不適合 | 適 合：制限する 不適合：制限しない | 掘削口から柵等までの距離： ｍ | 別添図○参照
（４）携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器の設置＜第１条の２第１項第４号＞
|  | 携帯型の可燃性ガス測定器を備えていること。 | 適合 ・ 不適合 | 適 合：備え付ける 不適合：備え付けない | 設置場所：
|  | 消火器を備えていること。 | 適合 ・ 不適合 | 適 合：備え付ける 不適合：備え付けない | 数量： 備付場所：
（５）噴出防止装置の設置＜第１条の２第１項第５号＞
|  | 噴出防止装置が設置されていること。 | 適合 ・ 不適合 | 適 合：設置する 不適合：設置しない | 方式の別： ラム型、 アニュラー型 最高使用圧力：（ MPa） | 別添図○参照
（６）警報設備の設置＜第１条の２第１項第６号＞
|  | 検知器は掘削口（泥水循環方式による掘削の場合において、掘削口以外の場所に循環泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環泥水の放出口。）の直上に設置されていること。＜第６号イ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：設置する 不適合：設置しない | 検知器の設置場所： | 別添図○参照
|  | 空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の２５パーセント以上となつた場合に警報を発すること。＜第６号ロ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：適切な作動 不適合：不適切な作動 | 警報を発する濃度： ％LEL 警報を発する場所：
（７）毎作業日の点検＜第１条の２第１項第７号＞
|  | 掘削口等の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。＜第７号イ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：測定する 不適合：測定しない
|  | 可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視で点検すること。 ＜第７号ロ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：点検する 不適合：点検しない
（８）ゆう出路の洗浄作業時の点検＜第１条の２第１項第８号＞
|  | ゆう出路の洗浄を行うに当たつては、常時、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視で点検すること。 | 適合 ・ 不適合 | 適 合：点検する 不適合：点検しない
（９）点検記録及び記録の保存＜第１条の２第１項第９号＞
|  | 警報を発した記録、測定結果の記録を掘削工事の完了又は廃止まで保存すること。＜第９号＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：保存する 不適合：保存しない | 保存場所：
|  | 掘削口等に設置した警報設備による警報の作動の状況を記録すること。 ＜第９号イ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：記録する 不適合：記録しない
|  | 毎作業日の点検、ゆう出路洗浄時の点検の結果を記録すること。 ＜第９号ロ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：記録する 不適合：記録しない
（１０）災害防止規程の作成＜第１条の２第１項第１０号＞
|  | 災害防止規程は、工事現場に備えておくこと。＜第１０号＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：備え付ける 不適合：備え付けない | 備付場所：
|  | 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関すること。＜第１０号イ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：記載済み 不適合：未記載 |  | 申請書に添付
|  | 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関すること。 ＜第１０号ロ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：記載済み 不適合：未記載 |  | 〃
|  | 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。 ＜第１０号ハ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：記載済み 不適合：未記載 |  | 〃
|  | その他災害の防止に関し必要な事項。＜第１０号ニ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：記載済み 不適合：未記載 |  | 〃
（１１）非常時の措置＜第１条の２第１項第１１号＞
|  | 災害その他の非常の場合には、災害防止規程に従って必要な措置を行うこと。 | 適合 ・ 不適合 | 適 合：措置可能 不適合：措置不可能

## 噴出のおそれなし
（作成例） 温泉法施行規則第１条第２項第３号に基づく技術基準に適合することを証する書面
事業名
申請者名
掘削事業者名
掘削箇所住所
技 術 基 準 の 内 容 |  |  | 技術基準適合状況
|  |  | 技術基準適合・不適合 |  | 状 況 | 備 考
２．可燃性天然ガスの噴出のおそれがない場合の掘削
（１）離隔距離の確保＜第１条の２第１項第１号＞
|  | 掘削口から敷地境界線までの水平距離が３メートル以上であること。 | 適合 ・ 不適合 | 適 合：３ｍ以上 不適合：３ｍ未満 | 最低距離： ｍ | 別添図○参照
（２）火気使用制限等（掘削口から水平距離３メートルの範囲内）＜第１条の２第１項第２号＞
|  | 火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。 ＜第２号イ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：設置しない 不適合：設置する
|  | 火気を使用する作業（ただし、当該範囲内において行うことがやむを得ないと認められる溶接又は溶断の作業を除く。）を実施しないこと。＜第２号ロ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：作業しない 適 合：ただし書き適用 不適合：作業する | ただし書き適用の場合はその理由：
|  | 掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。＜第２号ハ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：掲示する 不適合：掲示しない | 掲示個数： 掲示場所：
（３）関係者以外の立入制限措置（掘削口から水平距離３メートルの範囲内）＜第１条の２第１項第３号＞
|  | さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者のに立入りを制限すること。 | 適合 ・ 不適合 | 適 合：制限する 不適合：制限しない | 制限方法： 掘削口から柵等までの距離： ｍ
（４）携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器の設置＜第１条の２第１項第４号＞
|  | 携帯型の可燃性ガス測定器を備えていること。 | 適合 ・ 不適合 | 適 合：備え付ける 不適合：備え付けない
|  | 消火器を備えていること。 | 適合 ・ 不適合 | 適 合：備え付ける 不適合：備え付けない | 数量： 設置場所：
（５）毎作業日の点検＜第１条の２第１項第７号イ＞
|  | 掘削口等の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。 | 適合 ・ 不適合 | 適 合：測定する 不適合：測定しない
（６）記録及び記録の保存＜第１条の２第１項第９号＞
|  | 測定結果の記録を掘削工事の完了又は廃止まで保存すること。＜第９号＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：保存する 不適合：保存しない | 保存場所：
|  | 毎作業日の点検結果を記録すること。（掘削口等の周辺の空気中のメタン濃度の測定記録） ＜第９号ロ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：記録する 不適合：記録しない
（７）災害防止規程の作成＜第１条の２第１項第１０号＞
|  | 災害防止規程は、工事現場に備えておくこと。＜第１０号＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：備え付ける 不適合：備え付けない | 備付場所：
|  | 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関すること。＜第１０号イ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：記載済み 不適合：未記載 |  | 申請書に添付
|  | 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関すること。 ＜第１０号ロ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：記載済み 不適合：未記載 |  | 〃
|  | 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。 ＜第１０号ハ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：記載済み 不適合：未記載 |  | 〃
|  | その他災害の防止に関し必要な事項。＜第１０号ニ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：記載済み 不適合：未記載 |  | 〃
（８）非常時の措置＜第１条の２第１項第１１号＞
|  | 災害その他の非常の場合には、災害防止規程に従って必要な措置を行うこと。 | 適合 ・ 不適合 | 適 合：措置可能 不適合：措置不可能