## Sheet1
Ⅵ. 中間検査チェックシート(木造）
建築場所（住宅表示）
建築物の名称
確認年月日・番号 | 平成 年 月 日 第 号 |  |  | 直近の計画変更 年月日・番号
申請者氏名
工事監理者所属氏名 |  |  |  | 係員氏名
工事施工者所属氏名 |  |  |  | 係員氏名
検査項目 | 検査内容及び判定基準 |  |  | 施工者 | 監理者 | 検査期間用
|  |  |  | 検査方法＊ | 検査方法＊ | 検査方法＊ | 結果 |  | 是正
[7 empty] | １次 | ２次 | 月日
[7 empty] | 良否 | 良否
①全体・共通事項 | ※ | 令３章８節 | ａ）柱、横架材、筋かい、土台等の位置確認 | A | A | A
| ※ | 令３章８節 | ｂ）木材の樹種等級等、形状、寸法の確認 | A・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ※ | 令３章８節 | ｃ）接合金物等の規格、面材の規格、くぎの種類の確認 | A・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
②基礎・地盤 | ※ | 令３８ | a）地耐力の確認 | A・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ｃ
| ※ | 令３８ | b)種類（布、べた、くい他)形状、寸法の確認 | A・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ※ | 令３８ | ｃ）材料、配筋状況等の確認 | A・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ｃ
| ※ | 令３８ | ｄ）地盤の不同沈下等（基礎に有害なひび割れがないことの確認） | A | A | A
| ※ | 令２２ | e)床下換気孔（又はこれに代わる物）の確認 | A・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
③土台 | ※ | 令４２ | a)アンカーボルトの材質、形状、寸法及び配置、基礎との緊結状況の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
| ※ | 令４７ | ｂ）継手の接合方法の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
④柱 | ※ | 令４４ | a)欠込み部及び通し柱に代わる管柱の補強の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
| ※ | 令４７ | ｂ）継手及び仕口の接合方法の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
⑤横架樹 | ※ | 令４４ | a)構造耐力上支障のある欠込みのないことの確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
| ※ | 令４７ | ｂ）継手及び仕口の接合方法の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
⑥筋かい等 | ※ | 令４５ | a）欠込み部の補強の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
| ※ | 令４６ | ｂ）壁を設け又は筋かいを入れた軸組の配置及び種類の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
| ※ | 令４７ | ｃ）継手及び仕口の接合方法の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
| ※ | 令４６ | ｄ）面材の取り付け方法の確認 | A・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｃ
| ※ | 令４７ | e)くぎ打ち方法の確認 | A・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
⑦床組 | ※ | 令４６ | a）火打ち材の設置状況等の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
| ※ | 令２２ | ｂ）床高さ（又は床下防湿）の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
⑧小屋組 | ※ | 令４６ | a)火打ち材、振れ止めの設置状況等の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
| ※ | 令４７ | b)継手及び仕口の接合方法の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
⑨防腐防蟻措置 | ※ | 令４９ | 防腐、防蟻措置の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
⑩不具合の処置方法
※検査方法 A：目視検査（工事現場での目視による検査）
B：計測検査（工事現場で簡易な計測機器を用いた検査）
Ｃ：報告（工事監理者の場合は施工者による報告、検査機関の場合は工事監理者による報告）
欄中の※は法令規定事項である重要検査項目を示す

## Sheet2
Ⅰ報告審査による確認事項
（②～ ⑥）は加工工場における作業に対する確認事項）
Ⅱ現場検査事項
３高力ボルト接合部注⑥
５柱の脚部構造方法
注① 検査機関とは、建築主事または指定確認検査機関をいう。
注② 検査の方法
Ａ：目視検査（工事現場での目視による）検査
Ｂ：計測検査（工事現場で簡易な計測機器を用いた検査）
Ｃ：報告（工事監理者の場合は施工者による報告、検査機関の場合は工事監理者による報告）
注③ 鉄骨加工工場については、規則第１条の３に基づく大臣認定制度がある。この認定により、添付図書の一部が省略できる。
注④ 当該工事の構造耐力上主要な部分のうち、工場で溶接された部分。
注⑤ 当該工事で構造耐力上主要な部分の接合に現場溶接を用いる場合のみ記入する。以下の③及び④も同様。
注⑥ 当該工事で構造耐力上主要な部分の接合に用いる高力ボルト等を選択して記入する。
注⑦ ＵＴ基準：日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査基準」