参考様式

許可申請のチェックリスト

該当する書類のチェックボックス（□）に✓印を付し、提出する必要がない書類のチェックボックス（□）は、■にしてください。　　　　　　　　凡例

◎：必要(省令で定められた図書等) 　　△：場合により必要

〇：必要(県様式で定められた図書等)　 －：不要

| 書類の名称 (様式) |  |  | 許可 12、30条 |  |  | 明示すべき事項 |  | 原本の要否 | チェック欄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 形質の 変更 | 土石の 堆積 |  |  | 備考 (添付が必要な場合等) |  |  |  |
| 全般(共通事項) |  |  | 〇 | 〇 |  | ・申請にかかる補正は、電子(メール等)による対応も可とする。 ・許可証は、原本(書面)で交付するため、郵送を希望する場合は、別途、返信用 封筒を送付すること。（原本提出書類（青森県収証紙貼付用紙を除く）も許可証 発行後返却となる。） ・手数料の納付を確認した日を“受付日”として扱う。 【申請方法】 ◆青森県盛土規制法HPの許可申請・届出等フォームにて受付 ・PDF形式を基本とし、書類等の名称とファイル名称が整合していること。 ※施行同意書、印鑑登録証明書ほか、原本(書面)の提出を求める書類等があるので 注意してください。(当リスト「原本の必要」の欄を参照のこと。) 原本は、都市計画課盛土対策Gまで直接または郵送で提出すること。 【手数料の納付】 ◆青森県収入証紙（参考様式：青森県収入証紙貼付用紙）のみ |  | ― | ― |  |
| 書類1 | 許可申請書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書 (国様式第二) または 土石の堆積に関する工事の許可申請書 (国様式第四) | ◎ |  |  | ◎ | 【共通】 ・申請者の押印は求めない。 <工事施行者住所氏名> ・未定のときは、後で定まってから工事着手前に軽微な変更届を出すこと。 <土地の所在地及び地番> ・地番が複数ある場合は、代表地番の後に「外〇筆(別紙のとおり)」と記載するこ と。 ・代表地点(中心付近)の緯度経度は、世界測地系に従った現地計測や国土地理院が公表している地理院地図で確認するなどし、秒の値を小数点以下第1位まで記入すること。 <数値記入欄> ・面積、高さ、土量、延長(寸法)の数値は、小数点以下第2位まで記入すること。 （小数点以下第3位切捨て） <予定年月日欄> ・工事着手予定年月日は、予定年月日又は「許可の日から〇か月以内」と記入する こと。 ・工事完了予定年月日は、予定年月日又は「許可の日から〇か月後」と記入するこ と。なお、工事期間は、工程表と整合させることとする。 <その他必要な事項> ・他の法令による許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入すること。 【土石の堆積】 ・「工事施行者住所氏名」は、工事の請負契約の請負人または自ら工事をする者に ついて記載すること。 なお、工事施行者の氏名(または名称)・住所の変更は、「軽微な変更」の対象と なるので注意すること。 ・「工事の目的」は、「ストックヤード運営事業」など具体的な目的を記入するこ と。 ・「堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置」について、鋼矢板等を 設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種類、高さ及び延長を記 入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入すること。(「別紙のと おり」と記載し別紙を添付してもよい。) ・「工程の概要」は、工程のほか、年間の搬入量を記入すること。 |  | - |  | - |

| 書類の名称 |  |  |  |  | 許可 12、30条 |  | 明示すべき事項 |  |  | 原本の要否 | チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (様式) | 形質の 変更 | 土石の 堆積 |  | 備考 (添付が必要な場合等) |  |  |  |
| 書類1 |  |  |  | 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書 (国様式第二) または 土石の堆積に関する工事の許可申請書 (国様式第四) | ◎ | ◎ | 【形質の変更】 ・「設計者住所氏名」について、資格を有する者の設計によらなければならない工 事を含むときは、氏名の横に「○」印を記入すること。 ・「工事着手前の土地利用状況」は、宅地、農地等または公共施設用地のうち該当 するものを記入すること。 ・「工事完了後の土地利用」は、完了後の具体的な土地利用の用途および建築物等 の建築の有無を記入すること ・「盛土のタイプ」について、該当する盛土のタイプに「○」印を記入すること(複 数選択可) (1)平地盛土：勾配 1/10 以下の平坦地において行われる盛土で谷埋め盛土に該 当しない盛土 (2)腹付け盛土：勾配1/10超の傾斜地盤上において行われる盛土で谷埋め盛土に 該当しない盛土 (3)谷埋め盛土：谷や沢を埋め立てて行う盛土 ・「盛土又は切土の高さ」は、行為によって生ずる最大標高差を記入すること。 (盛土と切土が混在する場合は、盛土と切土を行った後の地盤面で最も高い標高 と最も 低い標高の差が最大標高差となる。) なお、次の行為は、高さの判断において、盛土等として取り扱わない。 〇舗装(アスファルト、コンクリート)≠盛土 〇擁壁の設置に伴う基礎掘削≠切土 ・「擁壁」、「崖面崩壊防止施設」及び「排水施設」は、種別、規格毎に記載する ものとし、欄が足りない場合は、「別紙のとおり」と記載し別紙を添付すること。 なお、該当がなければ、「該当なし」と記載すること。 |  |  | ― | □ |
| 書類2 |  |  |  | 許可申請の チェックリスト （参考様式） | 〇 | 〇 | ・該当する書類のチェックボックス（□）に✓印を付すこと。 提出する必要がない書類のチェックボックス（□）は、■にしてください。 |  |  | ― | □ |
| 書類3 |  |  |  | 青森県収入証紙ちょう付用紙(参考様式) | ○ | 〇 | ・申請手数料に記載の額分の青森県収入証紙を貼付すること。 ・青森県収入証紙を張り付けて、原本を提出すること。 ※原本は、都市計画課盛土対策Gまで直接または郵送で提出すること。 |  |  | 要 | □ |
| 書類4 |  |  |  | 設計者の資格に関する書類 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4-1 | 設計者の資格に関する申告書(県様式第2号) | △ | － | ・設計経歴は、直近の経歴を記入すること。 | ・「高さ５ｍ超の擁壁の設置」 または「盛土・切土をする土地の 面積 が1,500 ㎡超の土地にお ける排水施設の設置」を計画 の場合は添付すること。 |  | ― | □ |
|  |  |  | 4-2 | 卒業/修了/免許等を証する書類 | △ | － | ・盛土規制法施行令第２２条に掲げる資格を証 明する書類の写しを添付すること。 | ・上記と同様 |  | ― | □ |
| 書類5 |  |  |  | 申請地及びその周辺の写真等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5-1 | 申請地及びその周辺の写真 | 〇 | 〇 | ・盛土、切土又は土石の堆積をしようとする土地及びその付近の状況を明らかにす る写真を添付すること。 |  |  | ― | □ |
|  |  |  | 5-2 | 平面図 | 〇 | 〇 | ・写真撮影位置、方向が分かるように記載すること。 ・許可申請区域境界を朱書きで記載すること。 |  |  | ― | □ |
| 資料6 |  |  |  | 同意者一覧表等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6-1 | 同意者一覧表 (県様式第3号) | 〇 | 〇 | ・地役権や地上権等、所有権以外の権利者も記入すること。 (土地の抵当権および根抵当権ならびに建築物の権利者の記入は不要とする。) ・申請者が権利者の場合は「申請人」と記入すること。 ・共有名義は、全権利者とその持ち分を摘要欄に記入すること。 ・一部区域の場合は、摘要欄にその旨記入すること。 ・公図、土地の登記事項証明書及び土地使用同意書と整合しているか確認すること。 |  |  | ― | □ |
|  |  |  | 6-2 | 工事区域内の土地の地図証明書（公図） | 〇 | 〇 | ・法務局発行印のある原本を添付すること。（原本確認後、返却） ・地番、地目、所有者名、面積を追記すること。 ※公図へ直接追記するのが困難であれば追記用に写しを作成してよい。 |  |  | 要 | □ |
|  |  |  | 6-3 | 土地の登記事項証明書 | 〇 | 〇 | ・法務局発行印のある原本を添付すること。 |  |  | 要 | □ |
| 書類の名称 (様式) |  |  |  |  | 許可 12、30条 |  | 明示すべき事項 |  |  | 原本の要否 | チェック欄 |
|  |  |  |  |  | 形質の 変更 | 土石の 堆積 |  | 備考 (添付が必要な場合等) |  |  |  |  |
| 資料7 |  |  |  | 土地使用同意書等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7-1 |  | 土地使用 同意書 (県様式第4号) | 〇 | 〇 | ・同意の日付を入れ、権利者が押印したものを添 付すること。 ・申請者以外の権利者の同意書を添付すること。 ・「権利の種別」は土地の登記事項証明書に記載の所有 権、地上権、質権(当該土地を占有する不動産質権者に 限る)、賃借権、使用賃借権、使用収益権(永小作権、 地役権）と整合すること。 | ・事業区域内すべての土 地が申請者の名義(権 利者)の土地である場 合は不要 |  | 要 | □ |
|  |  | 7-2 |  | 印鑑登録 証明書 (任意様式) | 〇 | 〇 | ・土地使用同意書に押印した印鑑の登録証明書（原本） を添付すること。 | ・上記と同様 |  | 要 | □ |
| 書類8 |  |  |  | 周辺住民への周知を行ったことを証する書類 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8-1 |  | 周知措置 報告書 (県様式第5号) | 〇 | 〇 | ・宛先を「青森県知事」と記入すること。 ・周辺に住民がいない場合は、そのことを確認できる資料 を添付 | － |  | ― | □ |
|  |  | 8-2 |  | 議事録及び出席者名簿 | △ | △ | － | ・説明会を開催した場合、 添付すること。 |  | ― | □ |
|  |  | 8-3 |  | 位置図 | △ | △ | ・書面の配布範囲全体が分かるような位置図を添付す ること。 | ・住民へ書面を配布した 場合、添付すること。 |  | ― | □ |
|  |  | 8-4 |  | 周知に使用 した資料等 | △ | △ | ・周知に使用した資料、書面、掲示物、ＷＥＢページな どの写しを添付すること。 | － |  | ― | □ |
|  |  | 8-5 |  | 周知状況の 写真 | 〇 | 〇 | ・説明会開催状況写真、書面配布状況写真、工事内容掲 示状況写真などを添付すること。 | － |  | ― | □ |
| 書類9 |  |  |  | 工事主の資力及び信用に関する書類 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9-1 |  | 工事主の資力及び信用に関する申告書 (第6号様式) | 〇 | 〇 | ・各欄に必要事項を記入すること。 ・宅地建物取引業法による宅地建物取引業者の免許、建築士法による建築士事務 所の登録、建設業法による建設業者の登録等について記載すること。 |  |  | ― | □ |
|  |  | 9-2 |  | 誓約書 (県様式第8号) | 〇 | 〇 | ・宛先を「青森県知事」と記入すること。 ・法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名を記入する こと。また申請者の押印は求めない。 |  |  | ― | □ |
|  |  | 9-3 |  | 法人登記事項証明書 | △ | △ | ・最新情報のものを添付すること。 |  | ・申請者が法人の場合 | 要 | □ |
|  |  | 9-4 |  | 直近3期の 決算書類 | △ | △ | ・直近3期の各事業年度における決算書類（貸借対照表、 損益計算書ほか）を添付すること。 |  | ・申請者が法人の場合 | ― | □ |
|  |  | 9-5 |  | 納税証明書 | 〇 | 〇 | ・直近3年間の法人税または所得税の完納が分かる納税証明書の原本を添付する こと。 |  |  | 要 | □ |
|  |  | 9-6 |  | 当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額が確認できる書類 | △ | △ | ・発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又 は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をして いる者に限る | ・申請者が法人の場合 |  | ― | □ |
|  |  | 9-7 |  | 住民票の写し 等 | 〇 | 〇 | ・役員の住民票の写し※1 ・株主等（株主又は出資者）の住民票の写し※1 （株主の住民票の写しは、発行済株式総数の100分の5以上の株 式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する 出資をしている者に限る） | ・申請者が法人の場合 |  | 要 | □ |
|  |  |  |  |  |  |  | ・住民票の写し※1 ※1…住民票（個人番号の記載がないもの）の写し若しくは個人番号 カードの写し（表面のみ）又は氏名及び住所を確認できるこ れらに類する書類 | ・申請者が個人の場合 |  |  |  |
| 書類の名称 (様式) |  |  |  |  | 許可 12、30条 |  | 明示すべき事項 |  |  | 原本の要否 | チェック欄 |
|  |  |  |  |  | 形質の 変更 | 土石の 堆積 |  | 備考 (添付が必要な場合等) |  |  |  |
| 書類10 |  |  |  | 資金計画書等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10-1 |  | 資金計画書 (国様式第三) または (国様式第五) | ◎ | ◎ | ・収入と支出の金額を整合させること。 ・収支計画と年度別資金計画書の金額を整合させること。 ・収支計画について、年度をまたがる場合は各年度に分けて資金計画を記入するこ と。各欄に必要事項を記入すること。 |  |  | ― | □ |
|  |  | 10-2 |  | 残高証明書または融資を証明する書類等 | 〇 | 〇 | ・資金計画書の内容と整合させること。 |  |  | 要 | □ |
| 書類11 |  |  |  | 工事施行者の工事完成能力を確認する資料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11-1 |  |  | 工事施行者の能力に関する申告書(県様式第7号) | 〇 | 〇 | ・各欄に必要事項を記入すること。 |  |  | ― | □ |
|  | 11-2 |  |  | 法人登記事項証明書 | △ | △ | ・最新情報のものを添付すること。 | ・申請者が法人の場合 |  | 要 | □ |
|  | 11-3 |  |  | 住民票の写し等 | △ | △ | ・住民票（個人番号の記載がないもの）の写し若しくは 個人番号カードの写し（表面のみ）又は氏名及び住所 を確認できるこれらに類する書類 | ・申請者が個人の場合 |  | 要 | □ |
|  | 11-4 |  |  | 工事施行者が建設業法第３条第１項の規定による建設業の許可を受けていることを証する書類 | 〇 | 〇 | ・建設業法第３条第１項の許可を受けていることを証する書類(建設業法による建設 業の許可で有効期限内のもの)の写しを添付すること。 なお、建設業の許可を有していない場合は、当該工事が軽微な建設工事に該当す ることを証明する書類を添付すること。 |  |  | ― | □ |
| 書類12 |  |  |  | 工程表 | 〇 | 〇 | ・工事期間は、申請書の記載内容と整合させること。 |  |  | ― | □ |
| 書類13 |  |  |  | その他知事が必要と認める書類 | △ | △ | ・事前協議または審査において必要と判断した場合に添付を求めることがある。 |  |  | ― | □ |
| 書類14 |  |  |  | 委任状 (参考様式) | △ | △ | ・日付、委任する内容(変更ほか該当条項にかかる手続き 全般) ・委任を受ける方の住所氏名、連絡先を記載すること。 | ・代理人による申請の 場合に添付すること。 |  | ― | □ |

| 図面の名称 |  | 許可 12、30条 |  | 明示等すべき事項 | 縮尺 | チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 形質の 変更 | 土石の 堆積 |  |  |  |
| 全般(共通事項) |  | 〇 | 〇 | ・図中の標高は、T.P.(東京湾中等潮位)で明示すること。 ・図面の名称、番号を記載した一覧表を添付すること。 ・図面の名称、番号とファイル名称が整合していること。 | - | - |
| 図面1 | 位置図 | 〇 | 〇 | ・方位、道路および目標となる地物を記載すること。 | 1/10,000 以上 | □ |
| 図面2 | 地形図 | 〇 | 〇 | ・方位を記載すること。 ・土地の境界線を朱書き（細線）で記すこと。 ・申請区域線を朱書き（太線）で記すこと。 ・等高線は、2mの標高差を示すものとすること。 | 1/2,500 以上 | □ |
| 図面3 | 求積図 | 〇 | 〇 | 【共通】 ・方位を記載すること。 ・申請区域線を朱書きで記すこと。 ・土地の全面積を記載すること。（申請書５欄と一致すること。） ・各面積は現地調査に基づき三斜等により算出し、小数点以下第2位 まで表示すること。 【形質の変更】 ・盛土又は切土をする土地の部分を記載すること。また盛土は淡緑色、切土 は淡橙色で着色すること。 ・盛土又は切土をする土地の面積を記載すること。 ・盛土又は切土をする土地の面積は申請書10欄ロと一致すること 【土石の堆積】 ・土石の堆積をする土地の部分を記載すること。また最大堆積土量の範囲を 淡緑色で着色すること。 ・土石の堆積を行う土地の面積を記載すること。 ・土石の堆積を行う土地の面積は申請書7欄ロと一致すること | 1/2,500 以上 | □ |
| 図面4 | 土地の平面図 | 〇 | 〇 | 【共通】 ・方位を記載すること。 ・土地の境界線を朱書き（細線）で記すこと。 ・申請区域線を朱書き（太線）で記すこと。 【形質の変更】 ・盛土又は切土をする土地の部分を記載すること。また盛土は淡緑色、切土 は淡橙色で着色すること。 ・崖、擁壁、崖面崩壊防止施設の位置を記載すること。（既存擁壁等がある 場合は、その位置を含む） ・排水施設の位置を記載すること。 ・地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留めの位置を記載する こと。 ・断面図を作成した箇所に断面図と照合できるように記号を付すこと。 ・植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すこと。 ・擁壁、崖面崩壊防止施設及び排水施設については、申請書と照合できるよ うに番号を付すこと。 【土石の堆積】 ・土石の堆積をする土地の部分を記載すること。また最大堆積土量の範囲を 淡緑色で着色すること。 ・勾配が1/10を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措 置を講ずる位置及び当該措置の内容を記載すること。 ・空地の位置及び寸法を記載すること。 ・柵その他これに類するものを設置する位置を記載すること。 ・雨水その他の地表水を有効に排除する措置（排水施設等）を講ずる位置及 び当該措置の内容を記載すること。 ・堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当 該措置の内容を記載すること。 | 1/2,500 以上 （形質の 変更） または 1/500 以上 （土石の 堆積） | □ |

| 図面の名称 |  |  | 許可 12、30条 |  | 明示等すべき事項 | 縮尺 | チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 形質の 変更 | 土石の 堆積 |  |  |  |
| 図面5 |  | 土地の断面図 | 〇 | 〇 | 【共通】 ・方位を記載すること。 ・申請区域線を朱書きで記すこと。 【形質の変更】 ・盛土又は切土をする土地の部分を記載すること。また盛土は淡緑色、切土 は淡橙色で着色すること。 ・盛土又は切土をする前後の地盤面を記載すること。 （現況線を細線、計画線を太線で表示） ・現地盤面の段切の位置及び形状を記載すること。 ・高低差の著しい箇所について作成すること。 【土石の堆積】 ・土石の堆積を行う土地の地盤面を記載すること。（細線で表示） ・計画堆積高さを記載すること。 ・勾配が1/10を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための 措置を講ずる位置及び当該措置の内容を記載すること。 ・空地の位置及び寸法を記載すること。 ・柵その他これに類するものを設置する位置を記載すること。 ・雨水その他の地表水を有効に排除する措置（排水施設等）を講ずる位置及 び当該措置の内容を記載すること。 ・堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当該措置の内容を記載すること。 | 1/2,500 以上 （形質の 変更） または 1/500 以上 （土石の 堆積） | □ |
| 図面6 |  | 排水施設の 平面図 | △ | ― | ・方位及び排水区域の区域界を朱書きで記載すること。 ・排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方 向、吐出口の位置を記載すること。 ・放流先の名称を記載すること。 該当施設がある場合は、次の図書を添付すること ・表面排水施設平面図、地下排水施設平面図、排水施設構造図、流域図及び流量 計算書 | 1/500 以上 | □ |
| 図面7 |  | 崖の断面図 | △ | ― | ・崖の高さ、勾配を記載すること。 ・土質（土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の 厚さ）を記載すること。 ・盛土又は切土をする前の地盤面（細線で表示）を記載すること。 ・崖面の保護の方法を記載すること。 ※擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は示すことを要しない | 1/50 以上 | □ |
| 図面8 |  | 擁壁の断面図 （義務設置擁壁又は高さが2m を超える任意設置擁壁がある場合に添付すること。） | △ | ― | ・擁壁の寸法及び勾配を記載すること。 ・擁壁の材料の種類及び寸法を記載すること。 ・裏込めコンクリートの寸法を記載すること。 ・透水層の位置及び寸法を記載すること。 ・擁壁を設置する前後の地盤面を記載すること。 （現況線を細線、計画線を太線で表示） ・水抜穴の寸法及び間隔を記載すること。 ・基礎地盤の土質を記載すること。 ・基礎ぐいの位置、材料及び寸法を記載すること。 | 1/50 以上 | □ |
| 図面9 |  | 擁壁の背面図 （義務設置擁壁又は高さが2m を超える任意設置擁壁がある場合に添付すること。） | △ | ― | ・擁壁の高さを記載すること。 ・水抜穴の位置、材料及び内径を記載すること。 ・透水層の位置及び寸法を記載すること。 | 1/50 以上 | □ |
| 図面10 |  | 崖面崩壊防止施設の断面図 | △ | ― | ・崖面崩壊防止施設の寸法及び勾配を記載すること。 ・崖面崩壊防止施設の材料の種類及び寸法を記載すること。 ・崖面崩壊防止施設を設置する前後の地盤面（現況線を細線、計画線を太線 で表示）を記載すること。 ・基礎地盤の土質を記載すること。また ・のり面の土質の地質調査等の結果を添付すること。 ・透水層の位置及び寸法を記載すること。 | 1/50 以上 | □ |
| 図面11 |  | 崖面崩壊防止施設の背面図 | △ | ― | ・崖面崩壊防止施設の寸法を記載すること。 ・水抜穴の位置、材料及び内径を記載すること。 ・透水層の位置及び寸法を記載すること。 ※水抜穴及び透水層に係る事項については、必要に応じて記載すること | 1/50 以上 | □ |
| 図面の名称 |  |  | 許可 12、30条 |  | 明示等すべき事項 | 様式 | チェック欄 |
|  |  |  | 形質の 変更 | 土石の 堆積 |  |  |  |
| 図面12 |  | 構造計算書等 |  |  |  |  |  |
|  | 12-1 | 構造計算書等(擁壁等) (義務設置擁壁又は高さが2m を超える任意設置擁壁がある場合または崖面崩壊防止施設の場合添付すること） | △ | ― | ・擁壁又は崖面崩壊防止施設の概要を記載すること。 ・構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書を添付すること。 ・崖面崩壊防止施設の場合は、擁壁を設置できない理由を記載すること。 | 任意 | □ |
|  | 12-2 | 大臣認定擁壁認定書等 （大臣認定擁壁を使用する場合に添付すること） | △ | ― | ・大臣認定擁壁の認定書を添付すること。 ・設計条件が認定条件を満足していることが分かる資料を添付すること。 | 任意 | □ |
| 図面13 |  | 安定計算書 （地盤等） | △ | ― | ・土質試験その他の調査の結果を添付すること。 ・盛土のり面の安定計算書を添付すること。 ・盛土全体の安定計算書を添付すること。 ・擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面の安定計算書を添付する こと。 ※安定計算書の添付が必要な場合 ・盛土のり面の安定計算書は技術的基準編↓ 2.1.5（2）表2.1.7又は2.1.6（2）表2.1.14に該当する場合 ・盛土全体の安定計算書は技術的基準編↓ 2.1.5（3）表2.1.11又は2.1.6（2）表2.1.14に該当する場合 ・崖面を擁壁で覆わない場合 | 任意 | □ |
| 図面14 |  | 土石の崩壊防止措置の設計書 （堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる場合は添付すること） ※技術的基準編8.2.1に該当する場合 | ― | △ | ・措置の概要を記載すること。 ・構台等の構造計算書を添付すること。 ・周辺の安全確保及び柵等の設置に関する計画を記載すること。 ・堆積箇所の配置及び空地確保に関する計画を記載すること。 | 任意 | □ |
| 図面15 |  | 土砂流出防止措置の設計書等 （土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる場合は添付すること） ※技術的基準編8.2.2に該当する場合 | ― | △ | ・措置の概要を記載すること。 ・鋼矢板の構造計算書を添付する ・土石の周囲の排水、地上水の浸透防止措置（防水シート等）に関する計画 を記載すること。 ・土石の傾斜部の安定化（緩勾配等）に関する計画を記載すること。 | 任意 | □ |