資料２

　施設設備情報調査票　チェックフロー図

**１．チェックフロー**

ＮＯ

燃料タンクが４ＫＬ以上である

ＹＥＳ

大型タンクローリー（１４～２８ＫＬ）の入構が可能である

ＮＯ

ＹＥＳ

県石商のみの供給対象施設

石油連盟及び県石商の供給対象施設

調査票を作成

４種類の調査票を作成

①

（施設設備情報）

②

（ﾀﾝｸ配置図）

①

（施設設備情報）

④

（周辺地図）

③

（写真データ）

**２．作成する調査票**

**（１）石油連盟及び青森県石油商業組合の供給対象施設の場合**

・石油連盟との覚書の対象施設となるため、石油連盟から示されている資料３-１「情報共有覚書に基づく施設情報調査票」を作成する。

・作成に当たっては資料３-２「記入要領」及び資料３-３「記入例」を確認

 する。

【シート１　調査票】施設情報（施設設備情報）

【シート２　構内図】タンク配置図

【シート３　写真】写真データ（ローリー停車位置､燃料タンク､タンク給油口）

【シート４　地図】周辺地図

**（２）青森県石油商業組合のみの供給対象施設の場合**

・資料４-１「施設整備情報調査票」を作成する。

・作成に当たっては資料４-２「記入要領」及び資料４-３「記入例」を参照

 する。